	[image: image1.png]"w? Prefeitura de
SOROCABA

=y




[image: image1.png]

	Sistema de Controle Interno
	Licitações e Contratos

	Projeto Básico
	Documento Número:

AG-9517
	Versão nº

1.0

	
	Data Vigência
05/2026
	Próxima Revisão
05/2027
	Página 1 de 9

	
	
	
	



ANEXO VIII
LISTA DE VERIFICAÇÃO 
Baseada no Art. 6º, inciso XXV, da Lei nº 14.133/2021, no Manual de Obras e Serviços de Engenharia – Aspectos Técnicos (TCESP, 2024) e na Orientação Técnica OT – IBR 001/2006 (IBRAOP, 2006).
PROCESSO:

IMPORTANTE: O preenchimento da lista de verificação deverá ser realizado, obrigatoriamente, por profissional da área técnica (engenheiro ou arquiteto), cabendo à Auditoria-Geral a verificação de conformidade.
QUADRO 01 – PROJETO BÁSICO
	Nº
	ITEM
	SIM
	NÃO
	N/A
	Nº Doc. Sei! (folha /item)

	1
	DESENHO (Representação gráfica do objeto a ser executado)

	1.1
	A representação gráfica do objeto a ser executado foi elaborada de modo a permitir sua visualização em escala adequada?
	
	
	
	

	1.2
	O desenho demonstra claramente as formas, dimensões, funcionamento e especificações do objeto?
	
	
	
	

	1.3
	As plantas, cortes, elevações, esquemas e detalhes estão perfeitamente definidos?
	
	
	
	

	1.4
	A representação gráfica obedece às normas técnicas pertinentes?
	
	
	
	

	2
	MEMORIAL DESCRITIVO (Descrição detalhada do objeto projetado)

	2.1
	A descrição do objeto projetado está apresentada na forma de texto detalhado, permitindo o pleno entendimento do projeto?
	
	
	
	

	2.2
	As soluções técnicas adotadas estão claramente apresentadas e explicadas na descrição?
	
	
	
	

	2.3
	Cada solução técnica possui justificativa adequada para sua escolha, mostrando a razão de sua adoção?
	
	
	
	

	2.4
	O texto complementa adequadamente as informações contidas nos desenhos referenciados no item 1 (desenho), sem deixar lacunas de entendimento?
	
	
	
	

	2.5
	A descrição textual garante compreender o projeto sem depender apenas dos desenhos?
	
	
	
	

	3
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (Texto no qual se fixam todas as regras e condições que se deve seguir para a execução da obra ou serviço de engenharia)

	3.1
	O texto estabelece todas as regras e condições a serem seguidas para a execução da obra ou serviço de engenharia?
	
	
	
	

	3.2
	Os materiais, equipamentos, elementos componentes e sistemas construtivos estão individualmente caracterizados?
	
	
	
	

	3.3
	Está especificado o modo de execução de cada serviço?
	
	
	
	

	3.4
	Os critérios para medição dos serviços estão claramente definidos?
	
	
	
	

	4
	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Demonstra o desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do tempo de duração da obra)

	4.1
	A representação gráfica do desenvolvimento dos serviços ao longo do tempo de execução da obra está disponível?
	
	
	
	

	4.2
	Em cada período, o percentual físico a ser executado está claramente indicado?
	
	
	
	

	4.3
	Em cada período, o valor financeiro correspondente está claramente demonstrado?
	
	
	
	


QUADRO 02 – PROJETO BÁSICO DE EDIFICAÇÕES
Além dos requisitos previstos no Quadro 01, deverão ser observados os seguintes itens, no caso de Edificações:
	Nº
	ITEM
	SIM
	NÃO
	N/A
	Nº Doc. Sei! (folha /item)

	1
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

	1.1
	O levantamento plani-altimétrico foi realizado e está devidamente representado?
	
	
	
	

	2
	SONDAGEM

	2.1
	A locação dos furos de sondagem está corretamente indicada?
	
	
	
	

	2.2
	As características do solo encontrado estão devidamente descritas?
	
	
	
	

	2.3
	O perfil geológico do terreno está apresentado de forma clara e compatível com as sondagens?
	
	
	
	

	3
	PROJETO ARQUITETÔNICO

	3.1
	A planta de situação está apresentada de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	3.2
	A implantação da edificação, com indicação de níveis, está corretamente representada?
	
	
	
	

	3.3
	As plantas baixas e de cobertura estão completas e devidamente detalhadas?
	
	
	
	

	3.4
	Os cortes e elevações estão apresentados de forma clara e suficiente para entendimento do projeto?
	
	
	
	

	3.5
	Os detalhes que possam influir no valor de mercado estão devidamente apresentados?
	
	
	
	

	3.6
	Em caso de reforma e/ou ampliação, os elementos existentes, a demolir e a executar estão claramente identificados no projeto?
	
	
	
	

	3.7
	Os materiais, equipamentos, elementos, componentes e sistemas construtivos estão devidamente especificados no projeto?
	
	
	
	

	4
	PROJETO DE TERRAPLANAGEM

	4.1
	A implantação apresenta claramente os níveis originais e os níveis propostos do terreno?
	
	
	
	

	4.2
	O perfil longitudinal e as seções transversais tipo indicam adequadamente a situação original e proposta, incluindo a definição de taludes e contenção de terra?
	
	
	
	

	4.3
	O cálculo de volumes de corte e aterro, incluindo o quadro resumo, está apresentado de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	4.4
	Os materiais de aterro estão especificados e caracterizados de forma adequada no projeto?
	
	
	
	

	5
	PROJETO DE FUNDAÇÕES

	5.1
	A locação, características e dimensões dos elementos de fundação estão claramente indicadas no projeto?
	
	
	
	

	5.2
	O método construtivo está descrito de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	5.3
	O cálculo do dimensionamento está corretamente apresentado e documentado?
	
	
	
	

	6
	PROJETO ESTRUTURAL

	6.1
	A planta baixa apresenta o lançamento da estrutura, incluindo cortes e elevações quando necessários?
	
	
	
	

	6.2
	Os materiais, componentes e sistemas construtivos estão claramente especificados no projeto?
	
	
	
	

	6.3
	O método construtivo está descrito de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	6.4
	O cálculo do dimensionamento está corretamente apresentado e documentado?
	
	
	
	

	7
	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

	7.1
	A planta baixa apresenta a rede de tubulação (água, esgoto, águas pluviais e drenagem), prumadas e reservatório de forma clara e completa?
	
	
	
	

	7.2
	O esquema de distribuição vertical está corretamente representado e detalhado?
	
	
	
	

	7.3
	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	7.4
	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?
	
	
	
	

	7.5
	O cálculo do dimensionamento das tubulações e do reservatório está corretamente apresentado e documentado?
	
	
	
	

	8
	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	8.1
	A planta baixa apresenta de forma clara os pontos, circuitos e tubulações do sistema elétrico?
	
	
	
	

	8.2
	O diagrama unifilar está corretamente representado e detalhado?
	
	
	
	

	8.3
	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	8.4
	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?
	
	
	
	

	8.5
	O tipo de entrada de serviço está corretamente determinado e especificado?
	
	
	
	

	8.6
	O cálculo do dimensionamento da entrada de serviço está corretamente apresentado e documentado? 
	
	
	
	

	9
	PROJETO DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

	9.1
	A planta baixa apresenta de forma clara a localização dos pontos e das tubulações do sistema hidráulico?
	
	
	
	

	9.2
	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	9.3
	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?
	
	
	
	

	10
	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

	10.1
	A planta baixa apresenta claramente as tubulações, prumadas, reservatório, caixas de hidrante e/ou equipamentos?
	
	
	
	

	10.2
	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	10.3
	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?
	
	
	
	

	10.4
	O cálculo do dimensionamento das tubulações e do reservatório está corretamente apresentado e documentado?
	
	
	
	

	11
	PROJETO DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS (LÓGICAS, CFTV, ALARME, DETECÇÃO DE FUMAÇA)

	11.1
	A planta baixa apresenta de forma clara a localização dos pontos e das tubulações do sistema? 
	
	
	
	

	11.2
	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	11.3
	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?
	
	
	
	

	12
	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

	12.1
	A planta baixa apresenta de forma clara a localização dos dutos e dos equipamentos fixos, incluindo unidades condensadoras e evaporadoras?
	
	
	
	

	12.2
	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	12.3
	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?
	
	
	
	

	12.4
	O cálculo do dimensionamento dos equipamentos e dos dutos está corretamente apresentado e documentado?
	
	
	
	

	13
	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE TRANSPORTE VERTICAL

	13.1
	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	13.2
	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?
	
	
	
	

	13.3
	O cálculo está corretamente apresentado e documentado?
	
	
	
	

	14
	PROJETO DE PAISAGISMO

	14.1
	A implantação apresenta claramente os níveis do terreno e da edificação?
	
	
	
	

	14.2
	As espécies vegetais estão corretamente identificadas e especificadas?
	
	
	
	

	14.3
	Os materiais e equipamentos estão claramente especificados e detalhados?
	
	
	
	


QUADRO 03 – PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA
Além dos requisitos previstos no Quadro 01, deverão ser observados os seguintes itens, no caso de Pavimentação Urbana:

	Nº
	ITEM
	SIM
	NÃO
	N/A
	Nº Doc. Sei! (folha /item)

	1
	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

	1.1
	O levantamento plani-altimétrico foi realizado e está devidamente representado?
	
	
	
	

	2
	PROJETO GEOMÉTRICO

	2.1
	A planta geral está apresentada de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	2.2
	A representação planimétrica está corretamente elaborada e detalhada?
	
	
	
	

	2.3
	Os perfis longitudinais estão claramente representados e completos?
	
	
	
	

	2.4
	As seções transversais tipo apresentam corretamente, no mínimo, a largura, declividade transversal, posição dos passeios, dimensões das guias, sarjetas e canteiros centrais?
	
	
	
	

	2.5
	As jazidas e área de bota-fora estão corretamente indicadas?
	
	
	
	

	2.6
	O descritivo do projeto apresenta claramente os condicionantes, concepção, parâmetros e interferências com equipamentos públicos?
	
	
	
	

	2.7
	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	2.8
	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?
	
	
	
	

	3
	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

	3.1
	A planta geral está apresentada de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	3.2
	As seções transversais tipo de pavimentação apresentam corretamente dimensões horizontais, as espessuras e características de cada camada estrutural e detalhes de pintura ou imprimação ligante?
	
	
	
	

	3.3
	O descritivo do projeto apresenta claramente os condicionantes, concepção, parâmetros e interferências com equipamentos públicos?
	
	
	
	

	3.4
	A memória de cálculo do pavimento está corretamente apresentada e detalhada?
	
	
	
	

	3.5
	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	3.6
	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?
	
	
	
	

	4
	PROJETO DE DRENAGEM

	4.1
	A planta geral está apresentada de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	4.2
	O perfil longitudinal ou planta apresenta corretamente as cotas altimétricas para implantação dos elementos de drenagem?
	
	
	
	

	4.3
	As seções transversais tipo apresentam corretamente os tipos dos elementos de drenagem?
	
	
	
	

	4.4
	O descritivo do projeto apresenta claramente os condicionantes, concepção, parâmetros e interferências com equipamentos públicos?
	
	
	
	

	4.5
	A memória de cálculo está corretamente apresentada e detalha os cálculos necessários?
	
	
	
	

	4.6
	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	4.7
	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?
	
	
	
	

	5
	PROJETO DE ILUMINAÇÃO

	5.1
	A planta apresenta claramente a localização e especificação de todos os elementos de iluminação?
	
	
	
	

	5.2
	O memorial de cálculo do projeto está corretamente elaborado e detalha todos os dimensionamentos necessários?
	
	
	
	

	5.3
	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	5.4
	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?
	
	
	
	

	6
	PROJETO DE PAISAGISMO

	6.1
	O projeto em planta apresenta claramente a localização e a discriminação de todas as espécies vegetais?
	
	
	
	

	6.2
	Quando houver terraplanagem, as seções transversais estão corretamente representadas, indicando dimensões e detalhes necessários?
	
	
	
	

	6.3
	O memorial descritivo do projeto apresenta claramente os objetivos, concepção e características do projeto?
	
	
	
	

	6.4
	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	6.5
	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?
	
	
	
	

	7
	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

	7.1
	O projeto em planta está claramente apresentado e detalhado? 
	
	
	
	

	7.2
	O memorial descritivo do projeto está claramente apresentado e detalhado?
	
	
	
	

	7.3
	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?
	
	
	
	

	7.4
	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?
	
	
	
	


OBS: Sempre que a opção “Não se aplica” for utilizada, é obrigatória a apresentação de justificativa fundamentada, indicando os motivos pelos quais o item não se aplica ao processo em análise.
◻ Os itens colecionados nos quadros acima foram examinados, e considerados conformes, estando os autos aptos para prosseguimento dos trâmites.
◻ Foram identificadas a necessidade de saneamento dos itens nºs _________________, pelos motivos: ________________________________________.

    Sorocaba, __ de _________ de ____.
_____________________________

Nome e assinatura do responsável 

Controle Interno Setorial

Secretaria dx xxxxxxxxx
